Till våra beställare

Ny metod för Analys P-Homocystein

Från och med 2025-11-05 kommer analys av P-Homocystein utföras på nytt instrument och ny metod från leverantör Abbott.

Metodbytet innebär följande förändringar:

- Analysen kommer att utföras dygnet runt, vilket ger kortare svarstider.

- På grund av metodbyte kommer nya resultat ligga ca 8% lägre än förut. Referensintervallen uppdateras.

- Nytt provrör ska användas: 3 mL ljusgrön propp med gel (LH Li-heparin).

- OBS! 2 mL grå propp (FX Na-fluorid/K-oxalat) kan inte användas längre.

- Provet ska lämnas till laboratoriet inom 30 minuter.

Om det finns funderingar och/eller frågor vänligen kontakta klinisk kemi.

Paulina Lindström	                   Ann-Christin Löschke

ST-läkare 	                   Metodansvarig BMA